## Slide 1
Dokumentace zdravotnických prostředků v přechodném období a jak s ním pracovat ve veřejných zakázkách
JUDr. Jakub Král, Ph.D.
Konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví
19. 9. 2023, Olomouc

## Slide 2: Kdo jsme?
Porta Medica s.r.o.
vzdělávací a konzultační společnost
na trhu od roku 2014
market access (TF, QMS, klinické zkoušky, …)
PMS a PMCF
registrační a oznamovací povinnosti
podpora žadatelů o status NB dle MDR a IVDR
implementace MDR a IVDR v nemocnicích
Porta Medica Legal s.r.o., advokátní kancelář
na trhu od roku 2022
právní služby (kontroly SÚKL, stanoviska, …)
PRRC
veřejné zakázky
regulace reklamy
regulace cen a úhrad
zastupování před SÚKL a MZ

## Slide 3
MOTIVACE NA STRANĚ POSKYTOVATELŮ

## Slide 4: Motivace na straně poskytovatelů zdravotních služeb
méně sporů / nedorozumění s dodavateli
méně střetů s ÚOHS
zjednodušení práce v rámci veřejných zakázek a nákupu (vstupní checklist)
větší přehled o nakupovaných ZP včetně nákladového benchmarkingu
transparentní interní logistika včetně konsignačních skladů
používání pouze legálních, bezpečných a účinných zdravotnických prostředků
minimalizace problémů se SÚKL
jednotný nákupní katalog bez chyb a duplicit
splnění legislativních požadavků
vazba na NIS a zdravotní dokumentaci pacienta (archivační povinnosti)
eliminace problémů po uskutečnění nákupu (spotřební materiál, servis)

## Slide 5
LEGISLATIVNÍ RÁMEC

## Slide 6: Legislativní změny za poslední rok
nařízení EU 2023/607 – změna přechodných období MDR a IVDR
zákon č. 375/2022 Sb. – nový zákon o ZP a IVD

## Slide 7: Právní režimy zdravotnických prostředků
Základní 3 právní režimy zdravotnických prostředků (Alfa a Omega pochopení problematiky)
OLD DEVICES (staré prostředky)
  ZP uvedené na trh před 26. 5. 2021
  shoda ZP posouzena podle MDD (93/42/EHS) nebo AIMDD (90/385/EHS)
  už jen doprodej
LEGACY DEVICES (obvykle se nepřekládá, formální překlad – starší prostředky)
  ZP uvedené na trh od 26. 5. 2021
  shoda ZP posouzena podle MDD (93/42/EHS) nebo AIMDD (90/385/EHS)
  MDR se uplatňuje pouze ve vybraných oblastech (PMS, dozor nad trhem, vigilance a „registrace“)
  národní požadavky dle zákona č. 268/2014 Sb., o ZP, ve znění do 26. 5. 2021 (starý zákon)
NEW DEVICES (nové prostředky)
  ZP uvedené na trh od 26. 5. 2021
  shoda ZP posouzena podle MDR (nařízení se uplatňuje v plném rozsahu)
  národní požadavky aktuálně dle zákona č. 375/2022 Sb., o ZP a IVD

## Slide 8
SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ formulační praxe v rámci zadávací dokumentace

## Slide 9: Správná a nesprávná formulační praxe v rámci zadávací dokumentace
Nesprávná praxe - příklady:
  zadavatel neví, co má požadovat – velmi vágní formulace
  odkazování se na neplatnou legislativu / staré verze technických norem
  požadování pouze tzv. new devices (výrobků z posouzenou shodou dle MDR/IVDR)
  uvedení požadavku na konkrétní rizikovou třídu – riziková třída není kvalitativním parametrem!
  požadování dodání výrobku jako ZP/IVD, který nenaplňuje legální definici ZP/IVD
  požadavek na obecný ZP, přestože se ve skutečnosti jedná o IVD
  požadování potvrzení o registraci osoby / notifikaci ZP v RZPRO od dodavatelů, kteří nemají registrační/notifikační povinnost
  požadování certifikátu shody u ZP, u nichž se notifikovaná osoba (oznámený subjekt) na posouzení shody nepodílí
  požadování karty implantátu u legacy devices či old devices

## Slide 10: Správná a nesprávná formulační praxe v rámci zadávací dokumentace
Správná praxe:
  zadávací dokumentaci by měla připravovat osoba s příslušnými regulatorními znalostmi, popř. je vhodné formulace v zadávací dokumentaci s takovou osobou konzultovat
  požadavek na new devices je mnohdy obhájen legitimními zájmy, avšak těchto zájmů lze dosáhnout jinými prostředky, než je vyloučení legacy devices / old devices:
    garance v oblasti dodávek spotřebního materiálu
    garance v oblasti servisu
    zohlednění ceny životního cyklu ZP/IVD
    smluvní zakotvení povinnosti dodavatele informovat zadavatele o přechodu do režimu MDR/IVDR
    smluvní zakotvení možnosti zadavatele odebírat zboží od jiného dodavatele a povinnost dodavatele dorovnat rozdíl v ceně v případě, že dodavatel nebude schopen plnit

## Slide 11
REGULATORNÍ POŽADAVKY

## Slide 12
Regulatorní požadavky
  Označení CE
  Prohlášení o shodě
  Označení zdravotnického prostředku (vč. obalu)
  Návod k použití
  Certifikát shody
  Klinické hodnocení (závěrečná zpráva – CER)

## Slide 13
ZÁVĚREČNÉ Shrnutí

## Slide 14: Závěrečné shrnutí
minimálně do konce roku 2028 je třeba počítat s dodávkami jak legacy devices (MDD / AIMDD), tak new devices (MDR)
u legacy devices se rozhodně nelze spoléhat jen na prohlášení o shodě a na certifikát shody, je třeba ověřit splnění všech podmínek pro legální uvádění na trh
ideální formou je interní checklist legálnosti před zařazením prostředku do nákupního katalogu
vytvoření databáze správných a nesprávných formulací do zadávací dokumentace

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST
jakub.kral@portamedica.cz
www.portamedica.cz