## Slide 1
Ing. František Valíček
Odbor investic
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZDRAVOTNICTVÍ 2023
www.fnol.cz

## Slide 2: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S METODOU DESIGN & BUILD
www.fnol.cz

## Slide 3: Základní údaje projektu
www.fnol.cz
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.; projektant: STYLE STUDIO s.r.o.
Zahájení VZ: 25. 4. 2022
Podání nabídek: 27. 5. 2022
Podpis smlouvy: 25. 7. 2022
Dokončení stavby: 31. 5. 2023
Doba realizace: 310 dní
Cena díla: 182 077 519,36 Kč bez DPH

## Slide 4: Základní údaje stavby
www.fnol.cz
Třípodlažní objekt s technickou nástavbou ve 4. NP
Zděný stěnový trojtrakt na ŽB základových pasech, stropy z panelů spiroll
Plochá střecha s krytinou z PVC, osazená FVE o výkonu cca 60 kWp
ETICS z minerální vaty v tl. 160 mm
Obestavěný prostor: 9794 m3
Užitná plocha: 2038 m2

## Slide 5: Umístěná pracoviště
www.fnol.cz
Oddělení alergologie a klinické imunologie
Infekční oddělení
Onkologická klinika
Oddělení léčebné výživy
Národní onkologický registr
Interní audit a ombudsman

## Slide 6: D&B – přílohy ZD
www.fnol.cz
Výkresová část – architektonická studie
Textová část – specifikace předmětu díla
Standardy místností
Smlouva o dílo

## Slide 7: D&B – přílohy ZD
www.fnol.cz

## Slide 8: D&B – přílohy ZD
www.fnol.cz

## Slide 9: D&B – přílohy ZD
www.fnol.cz
 |  |  | povrchy |  |  |  |  | sanita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | slaboproud |  |  |  |  |  | elektrická zařízení - zadání se může být upraveno v rámci DPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
č.p. | název | popis vybavení | podlaha | čistící zóna | stěny | strop | zrcadlo | umyvadlo | typ baterie | dřez | výlevka | sprcha | klozet | pisoár | chemická výlevka | senzorová čidla | vypínače | zásuvky | datová zásuvka RJ45 | STA | zabezpečený vsup (čtečka) | bezpečnostní kamera | wifi FNOL | EZS | lednice | monitor | stolní počítač | notebook | projektor | tiskárna | tiskárna na štítky | skartovačka | telefon | EKG | BKT | spirometrie | televizor | rychlovarná konvice | kávovar | mikrovlnná trouba | infůzní pumpa | poznámka
1.09 | Kancelář |  | Vinyl (PVC) |  | SDK/omítka + min. 3x malba | kazetový strop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ano | min. 10 ks | min. 2 ks |  | ano |  | ano | ano |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.10 | Denní místnost |  | Vinyl (PVC) |  | částečný obklad za linkou, SDK/omítka + min. 3x malba | kazetový strop |  |  | páková | ano |  |  |  |  |  |  | ano | min. 6 ks |  |  | ano |  | ano | ano | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 
1.11 | Sklad |  | Vinyl (PVC) |  | SDK/omítka + min. 3x malba | kazetový strop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ano | min. 1 ks |  |  | ano |  |  | ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.12 | Ordinace - onkologie | tlaková láhev s kyslíkem | Vinyl (PVC) |  | částečný obklad, SDK/omítky + min. 3x malba | kazetový strop | ano ke každému umyvadlu | ano | páková | ano |  |  |  |  |  |  | ano | min. 10 ks | min. 2 ks |  | ano |  | ano | ano |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: D&B – z pohledu zadavatele a TDS
www.fnol.cz
Výhody
Přímá komunikace s jedním partnerem
Zkrácení celkové doby trvání celé akce
Vyšší jistota dodržení ceny díla
Možné získání časového prostoru při dotačních žádostech

## Slide 11: D&B – z pohledu zadavatele a TDS
www.fnol.cz
Nevýhody
Možné snížení zájmu uchazečů
Menší kontrola nad zpracováním PD
Nutná specifikace všech požadavků a standardů již na startu projektu
Požadavky na design či alternativní řešení potom mohou vytvářet konflikty zájmů
Problematické dodatečných požadavků, řešení víceprací

## Slide 12
DĚKUJI ZA POZORNOST
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

## Slide 13: Kontakt
Ing. František Valíček
Odbor investic
www.fnol.cz
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, Česká republika
(+420) 602 426 788
frantisek.valicek@fnol.cz