## Slide 1
Veřejné zakázky v oblasti stavebních investic
Olomouc
Michal Čech

## Slide 2: Veřejná zakázka
Velké modality – PET, MR, CT, angiolinka, lineární urychlovač, automatická laboratorní linka
Pouze dodávka techniky
Dodávka techniky a stavby

## Slide 3: Dodávka techniky
Poskytnutí technologického projektu a dalších podkladů zadavateli
Kontrola stavební připravenosti
Časový plán instalace poskytnutý zadavateli
Příprava prostor je na zadavateli
Závislost
V případě posunu instalace vlivem zpoždění stavby komplikace

## Slide 4: Dodávka techniky a stavby
Možnost si zkoordinovat celý projekt
Vlastní (vyzkoušený) subdodavatel
Časový plán instalace poskytuje určitou flexibilitu (samozřejmě v rámci možností VZ)
Možnost „najmout si“ hlavního dodavatele
Zohlednit náklady na stavbu v nabídce (delší časový horizont dodávky a dynamika změny cen)
V případě větší stavby (pavilon, rekonstrukce oddělení…) může být další stavební firma „rušivý“ prvek
Kde je hranice „našeho“? (v případě havárie….)
Možné vyšší náklady přenesené na zadavatele v případě „najatého“ hlavního dodavatele provádějícího stavbu/rekonstrukci

## Slide 5: Co s tím?
Určitě řešení existuje
Otevřená diskuze
Větší využití PTK – legální nástroj
Prohlídka pracoviště v rámci PTK (uchazeči)
Plány pracoviště
Statický posudek v rané fázi objektivní zjištění nosností
náklady?
Výkaz výměr přesné položky
ale co v případě specifických požadavků?

## Slide 6
Děkuji za pozornost